Gemelos Digitales aplicados a proyectos Fast Track

Diapositiva 1. Fast Track en la era de la construcción digital

- Necesidad de ejecutar diseño, construcción y suministro de manera simultánea.

- Problema central: acelerar sin perder coordinación, trazabilidad ni control.

- Papel del BIM, el modelamiento digital y los gemelos digitales.

Diapositiva 2. Del BIM al Gemelo Digital

- BIM como metodología de gestión de información.

- Modelo BIM como representación digital estructurada del proyecto.

- Gemelo digital como representación dinámica conectada con la realidad.

- Diferencia esencial:

  - BIM: describe y coordina.

  - Gemelo digital: recibe información, compara, analiza y permite anticipar decisiones.

Diapositiva 3. Arquitectura de un Gemelo Digital para Fast Track

- Modelo BIM federado.

- Cronograma y secuencia constructiva.

- Costos, metrados y valorizaciones.

- Información de campo.

- Sensores, drones, escáner láser, fotografías y dispositivos móviles.

- Plataforma común de datos o CDE.

- Tableros de control y alertas.

Diapositiva 4. Niveles de evolución digital del proyecto

- Modelo digital: representación geométrica e informativa.

- Sombra digital: la información de la obra actualiza el modelo.

- Gemelo digital: existe intercambio periódico o continuo entre obra y modelo.

- Gemelo predictivo: simula escenarios y anticipa desviaciones.

- Gemelo prescriptivo: recomienda acciones para corregir o mejorar el proyecto.

Diapositiva 5. Aplicación durante la ejecución Fast Track

- Liberación progresiva de paquetes de diseño.

- Coordinación simultánea entre ingeniería, adquisiciones y construcción.

- Verificación digital de interferencias antes de ejecutar.

- Seguimiento de componentes fabricados, transportados e instalados.

- Comparación entre avance planificado, modelado y construido.

- Actualización rápida ante cambios de diseño.

- Validación digital de sectores terminados.

El BIM 4D vincula el modelo con el cronograma y permite simular secuencias constructivas, identificar riesgos y revisar el avance previsto frente al ejecutado.

Diapositiva 6. Gemelos Digitales para anticipar riesgos

- Riesgos de construir con información incompleta.

- Incompatibilidades entre especialidades.

- Retrasos en suministros críticos.

- Cambios tardíos de ingeniería.

- Desviaciones de productividad.

- Ejecución de trabajos fuera de secuencia.

- Pérdida de trazabilidad de decisiones.

Diapositiva 7. Continuidad del Gemelo Digital después de la construcción

- Registro conforme a obra o as-built digital.

- Información de equipos, componentes y garantías.

- Programación del mantenimiento preventivo.

- Monitoreo del desempeño de la infraestructura.

- Simulación de fallas y escenarios operativos.

- Gestión de ampliaciones y modificaciones futuras.

- Transferencia ordenada del proyecto al operador.

Aquí se introduce el BIM 6D y la continuidad de la información desde la construcción hasta la operación y mantenimiento.

Diapositiva 8. Condiciones para implementar el Gemelo Digital

- Definir desde el contrato qué información debe producirse.

- Establecer responsabilidades sobre creación, validación y actualización de datos.

- Implementar un entorno común de datos.

- Determinar frecuencia y métodos de captura de información.

- Usar estándares abiertos e interoperables.

- Asegurar calidad, seguridad y propiedad de los datos.

LM